中国人民解放军32306部队各营区消防器材新购及维修项目

新购消防器材清单

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70KG干粉 | 灭火级别：15A/233B,瓶身材质：碳钢，温度范围：-20℃-+50℃，驱动气体：氮气1.2Mpa，灭火剂：ABC干粉， | 75 |  |
| 2 | 8KG干粉 | 灭火级别：4A/144B,瓶身材质：碳钢，温度范围：-20℃-+55℃，驱动气体：氮气1.2Mpa，灭火剂：ABC干粉， | 1005 |  |
| 3 | 4KG干粉 | 灭火级别：2A/55B,瓶身材质：碳钢，温度范围：-20℃-+55℃，驱动气体：氮气1.2Mpa，灭火剂：ABC干粉， | 2 |  |
| 4 | 2KGC02 | 灭火级别：21B,瓶身材质：合金钢，温度范围：-10℃-+55℃，灭火剂：二氧化碳CO2， | 4 |  |
| 5 | 2KG干粉 | 灭火级别：1A/21B,瓶身材质：碳钢，温度范围：-20℃-+55℃，驱动气体：氮气1.2Mpa，灭火剂：ABC干粉， | 36 |  |
| 6 | 2KG水基 | 灭火级别：1A/55B,瓶身材质：碳钢，温度范围：+5℃-+55℃，驱动气体：氮气1.2Mpa，灭火剂：3%（AFFF-6℃）泡沫， | 15 |  |
| 7 | 消防水带 | 符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。口径：65mm；长度：25m；单位长度重量：302g；爆破压力：≥6.0MPa轴向延伸率：≤8%；直径膨胀率：≤8%；附着强度：49N/25mm；扯断伸长率：≥280%；扯断强度：≥12MPa。 | 13盘 |  |

维修消防器材清单

| 序号 | 灭火器型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50KG干粉灭火器 | 26 | 个 | 维修 |
| 2 | 45KG水基灭火器 | 1 | 个 | 维修 |
| 3 | 35KG干粉灭火器 | 31 | 个 | 维修 |
| 4 | 8KG干粉灭火器 | 702 | 个 | 维修 |
| 5 | 6KG水基灭火器 | 6 | 个 | 维修 |
| 6 | 4KG干粉灭火器 | 181 | 个 | 维修 |
| 7 | 3KG干粉灭火器 | 28 | 个 | 维修 |
| 8 | 3KGCO2灭火器 | 12 | 个 | 维修 |
| 9 | 2KG干粉灭火器 | 29 | 个 | 维修 |
| 10 | 2KG水基灭火器 | 2 | 个 | 维修 |
| 11 | 2KGCO2灭火器 | 10 | 个 | 维修 |
| 12 | 1KG干粉灭火器 | 3 | 个 | 维修 |