A包：变压器增容项目

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环网柜至组合型成套箱式变电站 |  |  |  |
| 1.1 | 组合型成套箱式变电站 |  |  |  |
| 1 | 箱式变电站（核心产品） |  | 台 | 1 |
| 2 | 基础 |  | 座 | 1 |
| 3 | 配套服务费 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 电缆 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 |  | 米 | 210 |
| 2 | 电缆终端头 |  | 套 | 2 |
| 3 | 故障指示器 |  | 只 | 6 |
| 4 | 试验调试费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 配套服务费 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 电缆排管 |  |  |  |
| 1 | CPVC管 |  | 米 | 690 |
| 2 | 配套服务费 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 电缆井 |  |  |  |
| 1 | 电缆井井盖 |  | 套 | 5 |
| 2 | 电缆井施工材料 |  | 套 | 5 |
| 二 | 低压开关柜至配电箱 |  |  |  |
| 2.1 | 北教学楼配电箱 |  |  |  |
| 1 | 配电箱2 |  | 台 | 1 |
| 2 | 配套服务费 |  | 项 | 1 |
| 2.2 | 临街楼-低压电缆 |  |  |  |
| 1 | 配电箱1 |  | 台 | 1 |
| 1 | 低压电缆ZR-YJV22-4*120+1*70 |  | 米 | 190 |
| 2 | 低压电缆ZR-YJV22-4*95+1*50 |  | 米 | 74 |
| 3 | 低压电缆ZR-YJV22-4*70+1*35 |  | 米 | 50 |
| 4 | 配ZR-YJV22-4*120+1*70电缆头 |  | 套 | 2 |
| 5 | 配ZR-YJV22-4*95+1*50电缆头 |  | 套 | 2 |
| 6 | 配ZR-YJV22-4*70+1*35电缆头 |  | 套 | 2 |
| 7 | 桥架 |  | 米 | 100 |
| 8 | 配套服务费 |  | 项 | 1 |
| 2.3 | 办公楼低压电缆 |  |  |  |
| 1 | 配电箱3 |  | 台 | 1 |
| 2 | 低压电缆ZR-YJV22-4*150+1*70 |  | 米 | 202 |
| 3 | 低压电缆ZR-YJV22-4*95+1*50 |  | 米 | 27 |
| 4 | 低压电缆ZR-YJV22-4*70+1*35 |  | 米 | 10 |
| 5 | 配ZR-YJV22-4*150+1*70电缆头 |  | 套 | 2 |
| 6 | 配ZR-YJV22-4*95+1*50电缆头 |  | 套 | 2 |
| 7 | 配ZR-YJV22-4*70+1*35电缆头 |  | 套 | 2 |
| 8 | 配套服务费 |  | 项 | 1 |
| 2.4 | 图书馆低压电缆 |  |  |  |
| 1 | 配电箱4 |  | 台 | 1 |
| 1 | 低压电缆ZR-YJV22-4*150+1*70 |  | 米 | 240.39 |
| 2 | 低压电缆ZR-YJV22-4*70+1*35 |  | 米 | 10 |
| 3 | 配ZR-YJV22-4*150+1*70电缆头 |  | 套 | 2 |
| 4 | 配ZR-YJV22-4*70+1*35电缆头 |  | 套 | 4 |
| 5 | 配套服务费 |  | 项 | 1 |
| 2.5 | 南教学楼低压电缆 |  |  |  |
| 1 | 配电箱5 |  | 台 | 1 |
| 2 | 低压电缆ZR-YJV22-4*150+1*70 |  | 米 | 350 |
| 3 | 低压电缆ZR-YJV22-4*95+1*50 |  | 米 | 50 |
| 4 | 低压电缆ZR-YJV22-4*70+1*35 |  | 米 | 30 |
| 5 | 配ZR-YJV22-4*150+1*70电缆头 |  | 套 | 2 |
| 6 | 配ZR-YJV22-4*95+1*50电缆头 |  | 套 | 2 |
| 7 | 配ZR-YJV22-4*70+1*35电缆头 |  | 套 | 2 |
| 8 | 桥架 |  | 米 | 65 |
| 9 | 配套服务费 |  | 项 | 1 |
| 2.6 | 食堂低压电缆 |  |  |  |
| 1 | 配电箱6 |  | 台 | 1 |
| 2 | 低压电缆ZR-YJV22-4*95+1*50 |  | 米 | 50 |
| 3 | 配ZR-YJV22-4*95+1*50电缆头 |  | 套 | 2 |
| 4 | 路面拆除恢复 |  | ㎡ | 137.1 |
| 5 | 配套服务费 |  | 项 | 1 |
| 6 | 辅材 |  | 项 | 1 |
| 三 | 场地清理费 |  | 套 | 1 |
| 四 | 基础环境改造 |  | 项 | 1 |

B包：多功能计算机教室项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生电脑（核心产品） | 台 | 52 |
| 2 | 教师电脑（核心产品） | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 台 | 3 |
| 4 | 学生桌 | 套 | 26 |
| 5 | 防静电地板 | 平方米 | 90 |
| 6 | 无线扩音 | 套 | 1 |
| 7 | 触控一体机 | 台 | 1 |
| 8 | 稳压器 | 台 | 1 |
| 9 | 机柜 | 台 | 1 |
| 10 | 配电箱 | 个 | 1 |
| 11 | 教师桌 | 套 | 1 |
| 12 | 机房管理系统软件 | 套 | 1 |
| 13 | 网线 | 箱 | 7 |
| 14 | 水晶头 | 盒 | 2 |
| 15 | 配线架 | 个 | 3 |
| 16 | 理线器 | 个 | 6 |
| 17 | 六类网络跳线 | 条 | 54 |
| 18 | 电源线 | 米 | 150 |
| 19 | 线槽 | 米 | 100 |
| 20 | 线槽 | 米 | 150 |
| 21 | 电源插排 | 个 | 28 |
| 22 | 辅材 | 项 | 1 |
| 23 | 系统集成 | 项 | 1 |