A包：变压器增容项目
	序号
	设备名称
	
	单位
	数量

	一
	环网柜至组合型成套箱式变电站

	1.1
	组合型成套箱式变电站

	1
	箱式变电站（核心产品）
	
	台
	1

	2
	基础
	
	座
	1

	3
	配套服务费
	
	项
	1

	1.2
	电缆

	1
	电力电缆
	
	米
	210

	2
	电缆终端头
	
	套
	2

	3
	故障指示器
	
	只
	6

	4
	试验调试费
	
	项
	1

	5
	配套服务费
	
	项
	1

	1.3
	电缆排管

	1
	CPVC管
	
	米
	690

	2
	配套服务费
	
	项
	1

	1.4
	电缆井

	1
	电缆井井盖
	
	套
	5

	2
	电缆井施工材料
	
	套
	5

	二
	低压开关柜至配电箱

	2.1
	北教学楼配电箱[image: ][image: ][image: ]

	1
	配电箱2
	
	台
	1

	2
	配套服务费
	
	项
	1

	2.2
	临街楼-低压电缆[image: ]

	1
	配电箱1
	
	台
	1

	1
	低压电缆ZR-YJV22-4*120+1*70
	
	米
	190

	2
	低压电缆ZR-YJV22-4*95+1*50
	
	米
	74

	3
	低压电缆ZR-YJV22-4*70+1*35
	
	米
	50

	4
	配ZR-YJV22-4*120+1*70电缆头
	
	套
	2

	5
	配ZR-YJV22-4*95+1*50电缆头
	
	套
	2

	6
	配ZR-YJV22-4*70+1*35电缆头
	
	套
	2

	7
	桥架
	
	米
	100

	8
	配套服务费
	
	项
	1

	2.3
	办公楼低压电缆[image: ][image: ][image: ]

	1
	配电箱3
	
	台
	1

	2
	低压电缆ZR-YJV22-4*150+1*70
	
	米
	202

	3
	低压电缆ZR-YJV22-4*95+1*50
	
	米
	27

	4
	低压电缆ZR-YJV22-4*70+1*35
	
	米
	10

	5
	配ZR-YJV22-4*150+1*70电缆头
	
	套
	2

	6
	配ZR-YJV22-4*95+1*50电缆头
	
	套
	2

	7
	配ZR-YJV22-4*70+1*35电缆头
	
	套
	2

	8
	配套服务费
	
	项
	1

	2.4
	图书馆低压电缆[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

	1
	配电箱4
	
	台
	1

	1
	低压电缆ZR-YJV22-4*150+1*70
	
	米
	240.39

	2
	低压电缆ZR-YJV22-4*70+1*35
	
	米
	10

	3
	配ZR-YJV22-4*150+1*70电缆头
	
	套
	2

	4
	配ZR-YJV22-4*70+1*35电缆头
	
	套
	4

	5
	配套服务费
	
	项
	1

	2.5
	南教学楼低压电缆[image: ][image: ][image: ]

	1
	配电箱5
	
	台
	1

	2
	低压电缆ZR-YJV22-4*150+1*70
	
	米
	350

	3
	低压电缆ZR-YJV22-4*95+1*50
	
	米
	50

	4
	低压电缆ZR-YJV22-4*70+1*35
	
	米
	30

	5
	配ZR-YJV22-4*150+1*70电缆头
	
	套
	2

	6
	配ZR-YJV22-4*95+1*50电缆头
	
	套
	2

	7
	配ZR-YJV22-4*70+1*35电缆头
	
	套
	2

	8
	桥架
	
	米
	65

	9
	配套服务费
	
	项
	1

	2.6
	食堂低压电缆[image: ][image: ][image: ][image: ]

	1
	配电箱6
	
	台
	1

	2
	低压电缆ZR-YJV22-4*95+1*50
	
	米
	50

	3
	配ZR-YJV22-4*95+1*50电缆头
	
	套
	2

	4
	路面拆除恢复
	
	㎡
	137.1

	5
	配套服务费
	
	项
	1

	6
	辅材
	
	项
	1

	三
	场地清理费
	
	套
	1

	四
	基础环境改造
	
	项
	1



B包：多功能计算机教室项目
	[bookmark: _GoBack]序号
	名称
	单位
	数量

	1
	学生电脑（核心产品）
	台
	52

	2
	教师电脑（核心产品）
	台
	1

	3
	交换机
	台
	3

	4
	学生桌
	套
	26

	5
	防静电地板
	平方米
	90

	6
	无线扩音
	套
	1

	
	
	
	

	7
	触控一体机
	台
	1

	8
	稳压器
	台
	1

	9
	机柜
	台
	1

	10
	配电箱
	个
	1

	11
	教师桌
	套
	1

	12
	机房管理系统软件
	套
	1

	13
	网线
	箱
	7

	14
	水晶头
	盒
	2

	15
	配线架
	个
	3

	16
	理线器
	个
	6

	17
	六类网络跳线
	条
	54

	18
	电源线
	米
	150

	19
	线槽
	米
	100

	20
	线槽
	米
	150

	21
	电源插排
	个
	28

	22
	辅材
	项
	1

	23
	系统集成
	项
	1
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