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	项目名称
	单位
	数 量

	1
	西侧入口推拉门拆除
	项
	1 

	2
	西侧入口新作卷帘门
	㎡
	10 

	3
	西侧楼梯斜坡基础拆除
	项
	1 

	4
	西侧楼梯清理建筑垃圾
	项
	1 

	5
	西侧楼梯新作楼梯钢架
	项
	1 

	6
	西侧楼梯楼梯不锈钢扶手
	米
	9 

	7
	西侧楼梯楼梯间不锈钢隔断
	㎡
	7 

	8
	西侧楼梯1楼不锈钢推拉门
	项
	1 

	9
	西侧楼梯楼梯瓷片
	㎡
	25 

	10
	西侧楼梯楼梯贴瓷片水泥大沙
	㎡
	23 

	11
	西侧楼梯楼梯贴瓷片人工费
	㎡
	23 

	12
	东侧楼梯砸地面费用
	项
	1 

	13
	东侧楼梯砌踏步
	㎡
	12 

	14
	东侧楼梯楼梯瓷片
	㎡
	13 

	15
	东侧楼梯楼梯贴瓷片水泥大沙
	㎡
	12 

	16
	东侧楼梯楼梯贴瓷片人工费
	㎡
	12 

	17
	东侧楼间墙面单面隔断找平
	项
	6 

	18
	铲除地下室原有墙面和顶面基层
	㎡
	1311 

	19
	墙面防水
	㎡
	232 

	20
	石膏板单面隔断墙
	㎡
	88 

	21
	包柱子假梁
	㎡
	205 

	22
	顶面乳胶漆
	㎡
	900 

	23
	墙面分色乳胶漆
	㎡
	800 

	24
	护墙板
	㎡
	365 

	25
	北侧排水沟回填找平
	M
	26 

	26
	不锈钢篦子
	个
	4 

	27
	地面整体自流平
	㎡
	770 

	28
	单色地面运动地胶板
	㎡
	700 

	29
	木纹地面运动地胶板
	㎡
	70 

	30
	电路改造
	㎡
	729 

	31
	主题形象墙
	㎡
	20 

	32
	消防栓暗门
	项
	1 

	33
	国旗及奥运会旗制作
	项
	2 

	34
	铝方通吊顶
	㎡
	70 

	35
	石膏板吊顶
	㎡
	20 

	36
	包柱子
	㎡
	7 

	37
	文化展板
	㎡
	220 

	38
	室内轻钢龙骨石膏板隔断
	㎡
	210 

	39
	踢脚线
	M
	400 

	40
	南侧窗户更换
	组
	4 

	41
	污水池改造
	项
	1 

	42
	修下水管
	项
	1 

	43
	改自来水管
	项
	1 

	44
	不锈钢门套
	项
	2 

	45
	室外通风管道接头外观改造
	项
	1 

	46
	窗户洞口做防水电缆入口防水
	项
	1 

	47
	铝方管隔断
	项
	1 

	48
	垃圾清理
	项
	1 

	49
	设计制图费用
	㎡
	729 

	50
	安装灯具及设备时场地成品保护
	㎡
	729 

	51
	施工完工后整体环境及家具除甲醛处理
	㎡
	729 

	序号
	项目名称
	单位
	数 量

	1
	室内单扇平开门
	扇
	7 

	2
	更衣室柜子
	组
	20 

	3
	更衣室凳子
	组
	7 

	4
	双开玻璃门
	套
	1 

	5
	健身区造型隔断铁艺柜体
	㎡
	21 

	6
	单人沙发
	组
	4 

	7
	600方块茶几
	组
	3 

	8
	休息区茶几
	组
	1 

	9
	休息区茶水柜
	组
	2 

	10
	装饰画
	个
	6 

	11
	装饰仿真植物
	m
	4 

	12
	楼顶风机
	项
	1 

	13
	线缆高空作业费用
	项
	1 

	14
	风机吊装费用
	项
	1 

	15
	室内500*250镀锌钢板通风管道
	m
	22 

	16
	室内250*250镀锌钢板通风管道
	m
	5 

	17
	管道S弯
	个
	2 

	18
	室内大功率排风扇
	项
	2 

	19
	室内大功率排风扇静音设备
	项
	2 

	20
	风口百叶
	个
	10 

	21
	休息地柜
	m
	61 

	22
	训练专用乒乓球台
	台
	8 

	23
	专业竞赛乒乓球台
	台
	3 

	24
	乒乓球场地围栏
	块
	60 

	25
	商用跑步机
	台
	2 

	26
	动感单车
	架
	1 

	27
	多功能史密斯训练器
	组
	1 

	28
	可调训练椅
	把
	1 

	29
	80KG三孔杠铃片
	组
	1 

	30
	哑铃套装
	套
	1 

	31
	哑铃地垫
	张
	1 

	32
	电动按摩椅
	套
	4 

	33
	全自动立式饮水机
	台
	4 

	34
	设备运输及安装
	项
	1 

	序号
	项目名称
	单位
	数 量

	1
	3P柜机空调
	台
	6 

	2
	空调安装辅料及加长管
	项
	1 

	3
	柜机空调专用电路铺设
	M
	35 

	4
	进户主线
	M
	20 

	5
	主配电单独配电箱及空开组合
	项
	1 

	6
	风机配电箱
	项
	1 

	7
	风机电缆
	M
	30 

	8
	大功率静音排风扇电箱
	项
	2 

	9
	污水泵配电箱
	项
	1 

	10
	比赛比分记录主控台显示器
	项
	1 

	11
	比赛比分记录主控台控制器
	项
	1 

	12
	顶面300*1200吸顶灯具
	套
	38 

	13
	顶面200*1200吸顶灯具
	套
	9 

	14
	顶面70*1200吸顶灯具
	套
	10 

	15
	筒灯
	套
	4 

	16
	灯带
	m
	13 

	17
	应急灯
	套
	10 

	18
	楼间声控灯
	套
	4 

	19
	安全出口灯
	套
	8 

	20
	三开开关
	个
	3 

	21
	双开开关
	个
	6 

	22
	单开开关
	个
	5 

	23
	明装五孔插座
	个
	30 

	24
	空调4P开关
	个
	6 



