	序号
	设备名称
	单位
	数量

	一
	阅读中心自助借还设备（含安装、技术调试）
	　
	　

	1
	RFID层架标签
	枚
	1800

	2
	自助借还书机
	台
	1

	3
	三维定位查询系统
	套
	1

	4
	图书杀菌机
	台
	1

	5
	24小时自助图书馆
	台
	1

	6
	服务器
	台
	1

	7
	智能图书密集书架
	组
	60

	8
	图书管理软件服务费
	套
	1

	9
	资源更新服务费
	套
	1

	10
	自助服务平台
	套
	1

	11
	自助服务接点
	个
	3

	12
	一卡通接口
	个
	2

	13
	阅读护眼灯
	盏
	72

	14
	打印复印一体机
	台
	1

	15
	无线洗脱一体机
	台
	1

	16
	书踏
	个
	3

	17
	书梯
	辆
	2

	二
	安全管理系统（含安装、技术调试）
	　
	　

	1
	硬盘录像机
	台
	1

	2
	网络红外半球
	台
	11

	3
	人员识别摄像机
	台
	1

	4
	监控硬盘
	块
	4

	5
	门禁联动系统
	套
	1

	6
	考勤管理系统
	套
	1

	7
	人脸识别一体机
	台
	1

	8
	一控二门禁
	台
	1

	9
	门禁读卡器
	个
	2

	10
	门铃开关
	个
	2

	11
	电插锁
	套
	1

	12
	玻璃门夹
	个
	1

	三
	图书馆大数据分析系统设备（含安装、技术调试）
	　
	　

	1
	数字交互系统（交互数字标牌系统）
	套
	1

	2
	图书馆大数据分析系统平台
	套
	1

	3
	智能交互平板
	台
	1

	4
	智能交互平板
	台
	4

	5
	LED显示屏
	平方米
	2.46

	6
	开关电源
	台
	13

	7
	视频控制器
	套
	1

	8
	全彩接收卡
	套
	6

	9
	电脑控制机
	套
	1

	10
	配电系统
	套
	1

	11
	钢结构及外饰
	平方米
	3.28

	12
	辅材
	项
	1

	13
	智能交互平板
	台
	1

	四
	广播系统（含安装、技术调试）
	　
	　

	1
	网络广播系统主机
	台
	1

	2
	网络广播分控软件
	套
	1

	3
	网络广播移动分控软件
	套
	1

	4
	电源时序控制器
	台
	1

	5
	前置放大器
	台
	1

	6
	网络报警器
	台
	1

	7
	网络寻呼话筒
	台
	1

	8
	播音话筒
	只
	1

	9
	同轴吸顶扬声器
	只
	18

	10
	IP定压功率放大器
（插卡式）
	台
	1

	11
	广播专用线缆
	米
	500

	五
	阅读中心环境设备（含安装、技术调试）
	　
	　

	1
	多联机外机
	台
	1

	2
	多联机外机
	台
	1

	3
	多联机内机
	台
	9

	4
	全热交换新风机
	台
	3

	5
	分歧管
	个
	7

	6
	分歧管
	个
	7

	7
	铜管（含保温）
	米
	40

	8
	铜管（含保温）
	米
	8

	9
	铜管（含保温）
	米
	55

	10
	铜管（含保温）
	米
	15

	11
	铜管（含保温）
	米
	6

	12
	铜管（含保温）
	米
	25

	13
	铜管（含保温）
	米
	16

	14
	冷凝水管(含保温）
	米
	30

	15
	冷凝水管(含保温）
	米
	25

	16
	冷凝水管(含保温）
	米
	15

	17
	信号线
	米
	120

	18
	控制线
	米
	100

	19
	线管
	米
	150

	20
	冷媒
	公斤
	30

	21
	检修口
	个
	9

	22
	水管
	米
	55

	23
	风管
	m2
	100

	24
	新风风管
	m2
	80

	25
	回风口
	个
	9

	26
	出风口
	个
	18

	六
	网络设备（含安装、技术调试）
	　
	　

	1
	POE交换机
	台
	2

	2
	接入交换机
	台
	2

	3
	光模块
	对
	1

	4
	网线
	箱
	30

	5
	机柜
	台
	6

	6
	机柜
	台
	1

	七
	物联网控制系统（含安装、技术调试）
	　
	　

	1
	物联网平台
	个
	1

	2
	LoRa型温湿度传感器
	个
	6

	3
	物联网数据采集器
	个
	10

	4
	232转485转接模块
	个
	7

	5
	智能插座
	个
	7

	6
	情景面板
	个
	2

	7
	智能触摸开关
	个
	2

	8
	智能触摸开关
	个
	4

	9
	智能触摸开关
	个
	18

	10
	多联机空调网关
	个
	1

	11
	物联网三合一网关
	个
	7

	12
	基础设备接入数量授权
	个
	66

	13
	专业设备接入数量授权
	个
	7

	14
	智慧用电安全探测器
	个
	1

	15
	智慧用电测温式探测器
	个
	1

	八
	阅览室大数据分析系统设备（含安装、技术调试）
	　
	　

	1
	LED显示屏
	平方米
	7.32

	2
	开关电源
	台
	38

	3
	视频控制器
	套
	1

	4
	全彩接收卡
	套
	22

	5
	电脑控制机
	套
	1

	6
	配电系统
	套
	1

	7
	钢结构及外饰
	平方米
	7.32

	8
	辅材
	项
	1

	9
	LED显示屏
	平方米
	3.28

	10
	开关电源
	台
	18

	11
	视频控制器
	套
	1

	12
	全彩接收卡
	套
	8

	13
	电脑控制机
	套
	1

	14
	配电系统
	套
	1

	15
	钢结构及移动支架
	平方米
	3.28

	16
	辅材
	项
	1

	九
	阅览室空调设备（含安装、技术调试）
	　
	　

	1
	多联机外机
	台
	1

	2
	多联机内机
	台
	4

	3
	分歧管
	个
	1

	4
	分歧管
	个
	2

	5
	铜管（含保温）
	米
	35

	6
	铜管（含保温）
	米
	20

	7
	铜管（含保温）
	米
	48

	8
	铜管（含保温）
	米
	59

	9
	铜管（含保温）
	米
	16

	10
	铜管（含保温）
	米
	15

	11
	铜管（含保温）
	米
	50

	12
	风道
	平方
	88

	13
	风口
	个
	15

	14
	冷凝水管(含保温）
	米
	16

	15
	冷凝水管(含保温）
	米
	6

	16
	冷凝水管(含保温）
	米
	10

	17
	信号线
	米
	700

	18
	控制线
	米
	150

	19
	线管
	米
	290

	20
	冷媒
	公斤
	15

	21
	检修口
	个
	4

	22
	拆除费
	项
	1

	23
	吊杆
	根
	120

	24
	帆布
	㎡
	12

	十
	多功能学习空间空调设备（含安装、技术调试）
	　
	　

	1
	风管机
	台
	4

	2
	专用铜管
	米
	100

	3
	专用铜管
	米
	60

	4
	水管
	米
	80

	5
	外机支架
	套
	4

	十一
	图书馆设施及配套（含安装调试）
	　
	　

	1
	书架
	组
	2

	2
	书架
	组
	3

	3
	书架
	组
	1

	4
	书架
	组
	71

	5
	书架
	组
	8

	6
	书架
	组
	2

	7
	书架
	组
	12

	8
	书架
	组
	1

	9
	书架
	组
	2

	10
	书架
	组
	2

	11
	书架
	组
	2

	12
	书架
	组
	7

	13
	书架
	组
	1

	14
	书架
	组
	8

	15
	书架
	组
	30

	16
	管理制度牌
	个
	5

	17
	雕刻字
	个
	8

	18
	书架文化板
	个
	15

	19
	主题文化玻璃贴
	㎡
	18

	20
	图书分类牌
	个
	35

	21
	温馨提示牌
	个
	10

	22
	门牌标识
	个
	6

	23
	空间分类牌
	个
	4

	24
	安全标识牌
	个
	10

	25
	空间导视牌
	个
	4

	26
	门牌雕刻字
	个
	3

	27
	空气质量检测系统
	套
	1

	28
	一卡通读卡器
	台
	135

	29
	桌子
	张
	20

	30
	椅子
	把
	120

	31
	桌子
	张
	3

	32
	沙发
	组
	1

	33
	椅子
	把
	18



