| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 阅读中心自助借还设备（含安装、技术调试） |  |  |
| 1 | RFID层架标签 | 枚 | 1800 |
| 2 | 自助借还书机 | 台 | 1 |
| 3 | 三维定位查询系统 | 套 | 1 |
| 4 | 图书杀菌机 | 台 | 1 |
| 5 | 24小时自助图书馆 | 台 | 1 |
| 6 | 服务器 | 台 | 1 |
| 7 | 智能图书密集书架 | 组 | 60 |
| 8 | 图书管理软件服务费 | 套 | 1 |
| 9 | 资源更新服务费 | 套 | 1 |
| 10 | 自助服务平台 | 套 | 1 |
| 11 | 自助服务接点 | 个 | 3 |
| 12 | 一卡通接口 | 个 | 2 |
| 13 | 阅读护眼灯 | 盏 | 72 |
| 14 | 打印复印一体机 | 台 | 1 |
| 15 | 无线洗脱一体机 | 台 | 1 |
| 16 | 书踏 | 个 | 3 |
| 17 | 书梯 | 辆 | 2 |
| 二 | 安全管理系统（含安装、技术调试） |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 2 | 网络红外半球 | 台 | 11 |
| 3 | 人员识别摄像机 | 台 | 1 |
| 4 | 监控硬盘 | 块 | 4 |
| 5 | 门禁联动系统 | 套 | 1 |
| 6 | 考勤管理系统 | 套 | 1 |
| 7 | 人脸识别一体机 | 台 | 1 |
| 8 | 一控二门禁 | 台 | 1 |
| 9 | 门禁读卡器 | 个 | 2 |
| 10 | 门铃开关 | 个 | 2 |
| 11 | 电插锁 | 套 | 1 |
| 12 | 玻璃门夹 | 个 | 1 |
| 三 | 图书馆大数据分析系统设备（含安装、技术调试） |  |  |
| 1 | 数字交互系统（交互数字标牌系统） | 套 | 1 |
| 2 | 图书馆大数据分析系统平台 | 套 | 1 |
| 3 | 智能交互平板 | 台 | 1 |
| 4 | 智能交互平板 | 台 | 4 |
| 5 | LED显示屏 | 平方米 | 2.46 |
| 6 | 开关电源 | 台 | 13 |
| 7 | 视频控制器 | 套 | 1 |
| 8 | 全彩接收卡 | 套 | 6 |
| 9 | 电脑控制机 | 套 | 1 |
| 10 | 配电系统 | 套 | 1 |
| 11 | 钢结构及外饰 | 平方米 | 3.28 |
| 12 | 辅材 | 项 | 1 |
| 13 | 智能交互平板 | 台 | 1 |
| 四 | 广播系统（含安装、技术调试） |  |  |
| 1 | 网络广播系统主机 | 台 | 1 |
| 2 | 网络广播分控软件 | 套 | 1 |
| 3 | 网络广播移动分控软件 | 套 | 1 |
| 4 | 电源时序控制器 | 台 | 1 |
| 5 | 前置放大器 | 台 | 1 |
| 6 | 网络报警器 | 台 | 1 |
| 7 | 网络寻呼话筒 | 台 | 1 |
| 8 | 播音话筒 | 只 | 1 |
| 9 | 同轴吸顶扬声器 | 只 | 18 |
| 10 | IP定压功率放大器 （插卡式） | 台 | 1 |
| 11 | 广播专用线缆 | 米 | 500 |
| 五 | 阅读中心环境设备（含安装、技术调试） |  |  |
| 1 | 多联机外机 | 台 | 1 |
| 2 | 多联机外机 | 台 | 1 |
| 3 | 多联机内机 | 台 | 9 |
| 4 | 全热交换新风机 | 台 | 3 |
| 5 | 分歧管 | 个 | 7 |
| 6 | 分歧管 | 个 | 7 |
| 7 | 铜管（含保温） | 米 | 40 |
| 8 | 铜管（含保温） | 米 | 8 |
| 9 | 铜管（含保温） | 米 | 55 |
| 10 | 铜管（含保温） | 米 | 15 |
| 11 | 铜管（含保温） | 米 | 6 |
| 12 | 铜管（含保温） | 米 | 25 |
| 13 | 铜管（含保温） | 米 | 16 |
| 14 | 冷凝水管(含保温） | 米 | 30 |
| 15 | 冷凝水管(含保温） | 米 | 25 |
| 16 | 冷凝水管(含保温） | 米 | 15 |
| 17 | 信号线 | 米 | 120 |
| 18 | 控制线 | 米 | 100 |
| 19 | 线管 | 米 | 150 |
| 20 | 冷媒 | 公斤 | 30 |
| 21 | 检修口 | 个 | 9 |
| 22 | 水管 | 米 | 55 |
| 23 | 风管 | m2 | 100 |
| 24 | 新风风管 | m2 | 80 |
| 25 | 回风口 | 个 | 9 |
| 26 | 出风口 | 个 | 18 |
| 六 | 网络设备（含安装、技术调试） |  |  |
| 1 | POE交换机 | 台 | 2 |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 2 |
| 3 | 光模块 | 对 | 1 |
| 4 | 网线 | 箱 | 30 |
| 5 | 机柜 | 台 | 6 |
| 6 | 机柜 | 台 | 1 |
| 七 | 物联网控制系统（含安装、技术调试） |  |  |
| 1 | 物联网平台 | 个 | 1 |
| 2 | LoRa型温湿度传感器 | 个 | 6 |
| 3 | 物联网数据采集器 | 个 | 10 |
| 4 | 232转485转接模块 | 个 | 7 |
| 5 | 智能插座 | 个 | 7 |
| 6 | 情景面板 | 个 | 2 |
| 7 | 智能触摸开关 | 个 | 2 |
| 8 | 智能触摸开关 | 个 | 4 |
| 9 | 智能触摸开关 | 个 | 18 |
| 10 | 多联机空调网关 | 个 | 1 |
| 11 | 物联网三合一网关 | 个 | 7 |
| 12 | 基础设备接入数量授权 | 个 | 66 |
| 13 | 专业设备接入数量授权 | 个 | 7 |
| 14 | 智慧用电安全探测器 | 个 | 1 |
| 15 | 智慧用电测温式探测器 | 个 | 1 |
| 八 | 阅览室大数据分析系统设备（含安装、技术调试） |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 平方米 | 7.32 |
| 2 | 开关电源 | 台 | 38 |
| 3 | 视频控制器 | 套 | 1 |
| 4 | 全彩接收卡 | 套 | 22 |
| 5 | 电脑控制机 | 套 | 1 |
| 6 | 配电系统 | 套 | 1 |
| 7 | 钢结构及外饰 | 平方米 | 7.32 |
| 8 | 辅材 | 项 | 1 |
| 9 | LED显示屏 | 平方米 | 3.28 |
| 10 | 开关电源 | 台 | 18 |
| 11 | 视频控制器 | 套 | 1 |
| 12 | 全彩接收卡 | 套 | 8 |
| 13 | 电脑控制机 | 套 | 1 |
| 14 | 配电系统 | 套 | 1 |
| 15 | 钢结构及移动支架 | 平方米 | 3.28 |
| 16 | 辅材 | 项 | 1 |
| 九 | 阅览室空调设备（含安装、技术调试） |  |  |
| 1 | 多联机外机 | 台 | 1 |
| 2 | 多联机内机 | 台 | 4 |
| 3 | 分歧管 | 个 | 1 |
| 4 | 分歧管 | 个 | 2 |
| 5 | 铜管（含保温） | 米 | 35 |
| 6 | 铜管（含保温） | 米 | 20 |
| 7 | 铜管（含保温） | 米 | 48 |
| 8 | 铜管（含保温） | 米 | 59 |
| 9 | 铜管（含保温） | 米 | 16 |
| 10 | 铜管（含保温） | 米 | 15 |
| 11 | 铜管（含保温） | 米 | 50 |
| 12 | 风道 | 平方 | 88 |
| 13 | 风口 | 个 | 15 |
| 14 | 冷凝水管(含保温） | 米 | 16 |
| 15 | 冷凝水管(含保温） | 米 | 6 |
| 16 | 冷凝水管(含保温） | 米 | 10 |
| 17 | 信号线 | 米 | 700 |
| 18 | 控制线 | 米 | 150 |
| 19 | 线管 | 米 | 290 |
| 20 | 冷媒 | 公斤 | 15 |
| 21 | 检修口 | 个 | 4 |
| 22 | 拆除费 | 项 | 1 |
| 23 | 吊杆 | 根 | 120 |
| 24 | 帆布 | ㎡ | 12 |
| 十 | 多功能学习空间空调设备（含安装、技术调试） |  |  |
| 1 | 风管机 | 台 | 4 |
| 2 | 专用铜管 | 米 | 100 |
| 3 | 专用铜管 | 米 | 60 |
| 4 | 水管 | 米 | 80 |
| 5 | 外机支架 | 套 | 4 |
| 十一 | 图书馆设施及配套（含安装调试） |  |  |
| 1 | 书架 | 组 | 2 |
| 2 | 书架 | 组 | 3 |
| 3 | 书架 | 组 | 1 |
| 4 | 书架 | 组 | 71 |
| 5 | 书架 | 组 | 8 |
| 6 | 书架 | 组 | 2 |
| 7 | 书架 | 组 | 12 |
| 8 | 书架 | 组 | 1 |
| 9 | 书架 | 组 | 2 |
| 10 | 书架 | 组 | 2 |
| 11 | 书架 | 组 | 2 |
| 12 | 书架 | 组 | 7 |
| 13 | 书架 | 组 | 1 |
| 14 | 书架 | 组 | 8 |
| 15 | 书架 | 组 | 30 |
| 16 | 管理制度牌 | 个 | 5 |
| 17 | 雕刻字 | 个 | 8 |
| 18 | 书架文化板 | 个 | 15 |
| 19 | 主题文化玻璃贴 | ㎡ | 18 |
| 20 | 图书分类牌 | 个 | 35 |
| 21 | 温馨提示牌 | 个 | 10 |
| 22 | 门牌标识 | 个 | 6 |
| 23 | 空间分类牌 | 个 | 4 |
| 24 | 安全标识牌 | 个 | 10 |
| 25 | 空间导视牌 | 个 | 4 |
| 26 | 门牌雕刻字 | 个 | 3 |
| 27 | 空气质量检测系统 | 套 | 1 |
| 28 | 一卡通读卡器 | 台 | 135 |
| 29 | 桌子 | 张 | 20 |
| 30 | 椅子 | 把 | 120 |
| 31 | 桌子 | 张 | 3 |
| 32 | 沙发 | 组 | 1 |
| 33 | 椅子 | 把 | 18 |