黄河水利委员会黄河中心医院MR、CT机房及辅助用房改造工程施工

竞争性磋商文件

采购人：黄河水利委员会黄河中心医院

采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

二〇二二年三月

目录

第一章  竞争性磋商公告	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求	5

三、获取采购文件	6

四、响应文件提交	6

五、开启	7

六、公告期限	7

七、其他补充事宜	7

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系	7

第二章  供应商须知	8

供应商须知前附表	8

1. 总则	11

1.1 适用范围	11

1.2 采购项目说明	11

1.3 定义及解释	11

1.4 磋商范围、标包划分、合同履行期限、质量要求	11

1.5 供应商资格要求	11

1.6 费用承担	12

1.7 保密	12

1.8 语言文字	12

1.9 计量单位	12

1.10 磋商预备会	12

1.11分包	13

2. 磋商文件	13

2.1 磋商文件的组成	13

2.2 磋商文件的澄清	13

2.3 磋商文件的修改	13

3. 响应文件	14

3.1 响应文件的组成	14

3.2 磋商报价	14

3.3 磋商有效期	14

3.4资格审查资料	14

3.5备选方案	14

3.6 响应文件的编制	14

4. 磋商	14

4.1 响应文件的递交	14

4.2 响应文件的修改与撤回	15

5. 磋商开始	15

5.1 磋商时间和地点	15

5.2 磋商程序	15

6. 磋商小组	16

6.1 磋商小组	16

6.2 磋商原则	16

6.3 磋商	16

7. 合同授予	16

7.1 成交方式	16

7.2 成交通知	16

7.3 履约担保	16

7.4 签订合同	16

8.重新竞争性磋商	17

8.1 重新竞争性磋商	17

9.纪律和监督	17

9.1 对采购人的纪律要求	17

9.2 对供应商的纪律要求	17

9.3 对磋商小组成员的纪律要求	17

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求	17

9.5 质疑或投诉	17

10. 需要补充的其他内容	17

附表一：问题澄清通知	18

附表二：问题的澄清	18

第三章  评审办法（综合评估法）	19

评审办法前附表	19

1. 评审方法	25

2. 评审标准	25

2.1 初步评审标准	25

2.2 分值构成与评分标准	25

3.1 初步评审	25

3.2 详细评审	26

3.3 响应文件的澄清和补正	26

3.4 评审结果	27

第四章  合同条款及格式	28

第五章  工程量清单	35

第六章  图纸	38

第七章  技术标准和要求	39

第八章  响应文件格式	41

一、响应函	43

二、响应函附录	44

三、供应商承诺书	45

四、法定代表人身份证明	47

四、授权委托书	48

五、已标价工程量清单	49

六、技术方案	52

七、项目管理机构	53

八、反商业贿赂承诺书	54

九、招标代理服务费承诺函	55

十、服务承诺	55

十一、类似项目业绩情况表	56

十二、其他材料	56

十三、资格审查资料	57

- 第一章  竞争性磋商公告

黄河水利委员会黄河中心医院MR、CT机房及辅助用房改造工程施工竞争性磋商公告

## 一、项目基本情况

项目编号：WXZB2022-0335

项目名称：黄河水利委员会黄河中心医院MR、CT机房及辅助用房改造工程施工。

项目内容：①MR机房、操作间、设备间等土建改造和原磁共振辅助房间、走廊、候诊区装修改造，室外电缆铺设等。②CT机房、操作间、公共候诊区等为新建。新建面积为116.8㎡，一层，砖混结构（详见施工图纸）。（其中不含CT机房、操作间室内装修及室外电缆铺设）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：109.52万元    最高限价：109.52万元

磋商范围：包含施工图纸（含与图纸相关的文件）、工程量清单、技术标准和要求及本次磋商文件所涵盖的所有内容。

工期：90日历天。

本项目不接受联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求

1.供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须同时具备住房城乡建设主管部门核发有效的建筑工程施工承包叁级（含以上级）资质和建筑装修装饰工程专业承包贰级（含以上级）资质，并具备有效的安全生产许可证。

3.2供应商拟派项目经理须具有住房城乡建设主管部门核发的建筑工程专业二级（含以上级）建造师注册证书；具有住房城乡建设主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，为供应商在职正式员工，与供应商签订了劳动合同；供应商已为其缴纳了养老保险，且未担任其他在建项目的项目经理。

3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，供应商须提供相关主体（包括供应商、法定代表人、项目经理）在“信用中国”/“中国执行信息公开网”查询记录，经查询对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商和供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录，经查询对列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目磋商活动。

3.4供应商递交响应文件截止时间当日，采购人、采购代理机构将通过“信用中国/中国执行信息公开网”和“中国政府采购网”网站查询各供应商信用信息记录并存档，查询时将完整清晰的查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存；若供应商被列入“信用中国”网站/中国执行信息公开网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”的和被列入“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的，其投标将被否决；（“信用中国/中国执行信息公开网”和“中国政府采购网”涉及的相关查询以采购人、采购代理机构查询结果为准）。

3.5对供应商资格限制

3.5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：2022年3月22日至2022年3月30日，每天上午09时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：“阳光易招”公共资源交易平台（http://www.sunbidding.com）选择“新平台3.0登录入口”

方式：网上下载；尚未注册、办理CA数字证书的投标单位，请登录“阳光易招”公共资源交易平台（http://aeps.sunbidding.com:8989/pages/register/register.html）完成企业账号注册并办理CA数字证书。CA数字证书办理方式：

特别提醒：供应商必须下载EPS格式竞争性磋商文件及相关资料，文件下载时间截止后交易平台不再支持下载竞争性磋商文件及相关资料

（1）现场办理：请携带CA数字证书办理资料到郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼办理。

（2）线上办理：请将CA数字证书办理电子资料发送至客服QQ，由客服人员指导办理。

（CA数字证书办理资料http://www.sunbidding.com/znfwzn/14483.jhtml）。

（3）“阳光易招”公共资源交易平台联系方式：

客服QQ：3071084695、1327096509

客服电话：0371-86581171  13674905985（24小时）

CA办理电话：0371-86581173

采购文件售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年4月2日09时30分（北京时间）

地点：“阳光易招”公共资源交易平台“新平台3.0登录入口”。供应商须在截止时间前，使用企业CA数字证书登陆，上传加密的电子响应文件(.enc格式)到平台系统的指定位置。上传时，系统提示“上传成功”的方认定为电子响应文件投递成功。请在上传前务必认真检查电子响应文件，确保其完整、正确。截止时间后上传的，系统将自动拒绝。本项目评审以加密电子响应文件为依据，未在截止时间前上传电子响应文件的供应商人，视为自动放弃其磋商。

## 五、开启

时间：2022年4月2日09时30分（北京时间）

地点：“阳光易招”公共资源交易平台远程开标大厅。供应商应当在截止时间前在线准时参加磋商活动，登录系统进入文件上传界面，在规定的时间内（30分钟/标段）进行远程响应文件解密等；

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

本次公告在《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：黄河水利委员会黄河中心医院

地址：郑州市顺河路56号

联系方式：齐悦 0371-66020073

2.采购代理机构信息

名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼

联系方式：邱帅奇 0371-88886156

- 项目联系方式

项目联系人：邱帅奇

联系方式：0371-88886156

- 第二章  供应商须知

  - 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 名称：黄河水利委员会黄河中心医院 地址：郑州市顺河路56号 联系人：齐老师 电话：0371-66020073 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼 联系人：邱帅奇 电话：0371-88886156 电子邮件：hnwxzb@yeah.net |
| 1.2.3 | 项目名称 | 黄河水利委员会黄河中心医院MR、CT机房及辅助用房改造工程施工 |
| 1.2.4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.5 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.4.1 | 磋商范围 | 包含施工图纸（含与图纸相关的文件）、工程量清单、技术标准和要求及本次磋商文件所涵盖的所有内容 |
| 1.4.2 | 标包划分 | 1个标包 |
| 1.4.3 | 合同履行期限 | 90日历天 |
| 1.4.4 | 质量要求 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准。 |
| 1.5.1 | 供应商资格要求 | 见本竞争性磋商文件“第一章 竞争性磋商公告”第二条 |
| 1.5.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.10 | 磋商预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 除竞争性磋商文件外，采购人根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 提交响应文件截止之日止前5日 |
| 2.2.2 | 响应文件递交截止时间 | 2022年4月2日09时30分 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间 | 澄清文件一经发出即视为供应商已确认收到，供应商应在响应截止时间前每日关注（http://www.sunbidding.com/）是否发出本项目澄清文件，并自行下载，如由于供应商未看到澄清文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到竞争性磋商文件修改的时间 | 修改文件一经发出即视为供应商已确认收到，供应商应在响应截止时间前每日关注（http://www.sunbidding.com/）是否发出本项目澄清文件，并自行下载，如由于供应商未看到澄清文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |
| 3.1 | 构成响应文件的 其他材料 | 供应商认为需要提交的其他材料 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 90日历天 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选磋商方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 响应文件所附证书证件要求 | 响应文件所附证书证件及其它证明材料应有效、清晰可辩的原件扫描件，尺寸和清晰度应能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应。 |
|  | 响应文件 签字或盖章要求 | 加密电子响应文件: 1.所有要求供应商加盖公章的地方都应盖供应商单位的CA印章或加盖单位公章； 2.所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应盖法定代表人或其委托代理人的CA印章。（如委托代理人未办理CA印章，可手写签字扫描上传）； 3.已标价工程量清单封面的签字、盖章另按如下要求：封面须加盖供应商公章、法定代表人或其授权人的印章或签字、注册在本单位的造价人员执业资格专用章及签字；如本单位无造价人员，应委托具有相应造价能力的中介机构编制已标价工程量清单报价并加盖其注册造价人员执业资格专用章和签字、公章。授权人、造价员或委托的造价中介机构等若未办理CA锁，则需上传手动签字的扫描件； 注：根据国发〔2016〕5号--国务院决定取消的职业资格许可和认定事项目录第15项--全国建设工程造价员资格取消。故原有的造价员章不再年审，不在有效期内仍可继续使用。 |
| 4.1.2 | 提交响应文件地点 | 1.各供应商应在投标截止时间前通过“阳光易招”公共资源交易平台（http://www.sunbidding.com/）使用本单位CA数字证书登陆后上传加密的电子响应文件到指定位置。 2.上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。 3.供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。 |
| 4.1.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 响应文件的递交截止时间、递交地点 | 1.递交截止时间：同响应文件递交截止时间。 2.递交地点：同提交响应文件地点 |
| 6.1 | 磋商小组 | 磋商小组构成：3人，采购人代表1人、磋商专家2人 磋商专家确定方式：从符合国家相关规定评审专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定。 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 否，推荐的成交候选人数：1-3名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 不要求 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1预算金额与最高限价 |  |  |
|  | 预算金额与最高限价 | 预算金额：109.52万元 最高限价：109.52万元 |
| 10.2“暗标”评审 |  |  |
|  | 是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 |
| 10.3解释权 |  |  |
|  | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、竞争性磋商文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| 10.4同义词语 |  |  |
|  | 构成竞争性磋商文件组成部分的“合同格式”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在磋商阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |  |
| 10.5采购人声明 |  |  |
|  | （1）供应商因参与投标（磋商）活动而涉及的人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当责任自负、费用自担，采购人和采购代理机构免于承担上述责任或者其他不良影响。 （2）采购人声明磋商文件中附带的参考资料是以诚信的态度提供的，是采购人现有的和客观的信息。采购人不对供应商由此做出的任何理解、推论、判断、结论和决策进行负责。 （3）合同授予被确定为实质上响应磋商文件要求并有履行合同能力的综合得分最高的供应商。 （4）接受和拒绝任何或所有投标（磋商）的权利 如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标（磋商）、以及宣布采购无效或拒绝所有磋商的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。 |  |
| 10.6参考资料 |  |  |
|  | 供应商应当通过现场调研、资料查阅或其他方式，充分了解现场的工程地质和水文地质情况，结合自身实力编制具有可行性和针对性的响应文件，并自负其责。 |  |
| 10.7招标代理服务费和交易服务费 |  |  |
|  | 招标代理服务费参照原国家计委【2002】1980号文件规定的收费标准优惠20%，招标代理服务费由成交人支付；成交人需按《阳光易招公共资源交易平台》收费标准缴纳进场交易服务费。 |  |
| 10.8本项目所属行业 |  |  |
|  | 建筑业 |  |
| 10.9类似项目业绩 |  |  |
|  | 本磋商项目类似项目业绩限于建筑工程施工业绩或建筑工程装饰装修施工业绩。 备注 1.供应商的类似项目业绩，需提供中标（成交）通知书和合同协议书，缺少其中任何一项证明材料的，视为无效业绩。 2.项目经理的类似项目业绩，需提供中标（成交）通知书和合同协议书，缺少其中任何一项证明材料的，视为无效业绩；且须至少有一项证明材料能体现其姓名及所担任的职务等信息。特别提醒：若以上多项证明材料体现的姓名及所担任的职务等信息不一致时，须提供业主或行政监管部门开具的证明材料。 3.同一业绩可重复参与“供应商类似项目业绩”和“项目经理类似项目业绩”的评审。 |  |

  - 1. 总则

    - 1.1 适用范围

根据法律、法规和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，编制本项目竞争性磋商文件。

    - 1.2 采购项目说明

1.2.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.2.4资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.5本项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.6本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

    - 1.3 定义及解释

1.3.1 采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2 采购代理机构：取得政府采购采购代理资格，受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。

1.3.3 服务：系指根据本磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务等。

1.3.4 供应商：供应商是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织或自然人。

1.3.5 响应文件：指供应商根据磋商文件提交的所有文件。

1.3.6 磋商小组：依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评审工作的临时机构。

1.3.7 偏离：响应文件的响应相对于磋商文件要求的偏差，该偏差优于磋商文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。

1.3.8“日期”或“天”：指日历天。

1.3.9 合同：指依据本次服务采购招标结果签订的协议或合约文件。

1.3.10 磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

    - 1.4 磋商范围、标包划分、合同履行期限、质量要求

1.4.1 本次磋商范围：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目的标包划分：见供应商须知前附表。

1.4.3 本项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4.4本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

    - 1.5 供应商资格要求

1.5.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.5.2 是否接受联合体：见供应商须知前附表。

1.5.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的采购代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）法律法规规定的其他情形。

    - 1.6 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

    - 1.7 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

    - 1.8 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

    - 1.10 磋商预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

    - 1.11分包

是否允许分包：见供应商须知前附表。

  - 2. 磋商文件

    - 2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求

（8）响应文件格式；

（9）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

    - 2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人对磋商文件予以澄清，否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间5天前，以供应商须知前附表规定的形式发给所有下载磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距响应文件递交截止时间不足5天，相应延长响应文件递交截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

    - 2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在响应文件递交时间截止5天前，采购人可以修改磋商文件，并以供应商须知前附表规定的形式通知所有已下载磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距响应文件递交时间截止时间不足5天，相应延长响应文件递交截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

  - 3. 响应文件

    - 3.1 响应文件的组成

响应文件的组成：见磋商文件第八章“响应文件格式”。

    - 3.2 磋商报价

3.2.1供应商应按磋商文件第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2供应商在响应文件递交截止时间前修改响应函和响应函附录中的磋商总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

    - 3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

    - 3.4资格审查资料

资格审查资料：见磋商文件第八章“响应文件格式”中资格审查资料部分要求，并提供相关证明材料和承诺扫描件。

    - 3.5备选方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

    - 3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、磋商范围等实质性内容作出响应。

3.6.3响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人签字或盖章并加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或盖章并加盖电子印章的，应附由法定代表人签字或盖章的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

  - 4. 磋商

    - 4.1 响应文件的递交

4.1.1 供应商应在本章第2.2.2项规定的磋商截止时间前递交响应文件。

4.1.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.1.4供应商完成电子响应文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.1.5逾期送达的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

    - 4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1在本章第2.2.2项规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.2.2供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。

4.2.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

  - 5. 磋商开始

    - 5.1 磋商时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的响应文件提交截止时间和供应商须知前附表规定的地点通过电子招标投标交易平台磋商，届时请供应商法定代表人或其授权委托代理人务必参加磋商会议，未出席视为放弃此次磋商 。

    - 5.2 磋商程序

5.2.1磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

5.2.2磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

5.2.3资格性检查和符合性检查评审：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件进行资格性检查和符合性检查评审，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.4磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各供应商磋商的具体内容。

5.2.5磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.2.6磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、质量要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认。并以书面或电子形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或盖章或者加盖公章。由授权代表签字或盖章的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字或盖章并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面或电子形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效处理。若磋商小组没有实质性变动采购需求中的技术、质量要求以及合同草案条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则作无效处理。

5.2.7磋商小组对符合采购需求的供应商进行两轮报价；供应商只有通过资格性和符合性审查后方可进入下一轮报价，在规定的时间内同时提交报价，最后磋商报价不得超过响应文件中磋商报价。供应商如有价格扣除，按价格扣除后计算，不作为签订合同的依据。

5.2.8经磋商确定最终采购需求，由磋商小组按照“第三章 评审办法（综合评分法）”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

  - 6. 磋商小组

    - 6.1 磋商小组

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

    - 6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

    - 6.3 磋商

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为磋商依据。

  - 7. 合同授予

    - 7.1 成交方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名第一的供应商为成交人，若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

    - 7.2 成交通知

采购人在成交人确定之日起2个工作日内，向成交人发出成交通知书，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒介予以公示，公示期1个工作日。

    - 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，给采购人造成损失的，成交人还应当予以赔偿。

    - 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交人还应当对其予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

  - 8.重新竞争性磋商

    - 8.1 重新竞争性磋商

有下列情形之一的，采购人将重新竞争性磋商：

（1）响应文件递交截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

  - 9.纪律和监督

    - 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

    - 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

    - 9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

    - 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

    - 9.5 质疑或投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

  - 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）：

（项目名称）磋商小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。

评审工作组负责人：           （签字）

年         月         日

## 附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）磋商小组：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年        月        日

- 第三章  评审办法（综合评估法）

  - 评审办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 资格性检查评审标准 | 供应商资格要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定 |  |  |
| 2.1.2 |  | 符合性检查评审标准 | 供应商名称 | 与法人或者其他组织或者自然人、资质证书、安全生产许可证一致 |  |  |
|  |  |  | 响应文件签字和盖章 | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.6.3项规定；由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或盖章的，应附授权委托书。身份证明或授权委托书应符合第八章“响应文件格式”的规定，响应文件其他部分签字或盖章不作为符合性检查评审标准要求 |  |  |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |
|  |  |  | 磋商内容 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 合同履行期限（工期） | 符合第二章“供应商须知”第1.4.3项规定 |  |  |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.4项规定 |  |  |
|  |  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |  |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量 |  |  |
|  |  |  | 磋商价格 | 低于（含等于）第二章“供应商须知”前附表第10.1款载明的预算金额与最高限价 |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） | 磋商报价：30分 商务部分：20分 技术部分：50分 |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 标准分 | 评分标准 |  |
| 2.2.2（1） | 磋商报价评审标准 |  | 磋商报价 | 30分 | 1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30分 2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价。 |  |
| 2.2.2（2） | 商务部分评审标准 |  | 供应商类似项目业绩 | 3分 | 供应商每具有一项类似项目业绩得1分，最多得3分，不具有得0分。 |  |
|  |  |  | 项目经理类似项目业绩 | 2分 | 项目经理每具有一项类似项目业绩得1分，最多得2分，不具有得0分。 |  |
|  |  |  | 技术负责人 | 1分 | 技术负责人具有工程系列中级技术职称证书得1分，不具有得0分。 |  |
|  |  |  | 三体系认证证书 | 3分 | 供应商同时具有有效质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业安全健康管理体系认证证书得3分，不同时具有得0分。 |  |
|  |  |  | 项目管理机构 | 5分 | 项目管理机构组成人员全部符合本章“附件：项目管理机构人员配置一览表”的得5分，每有一个岗位不符合要求扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 服务承诺 | 6分 | 针对本项目的特点和要求，结合自身的条件和潜力，对以下内容做出相应承诺： 1.保证项目如期顺利实施和使用的承诺（包括但不限于负责本工程所有协调地方及外部相关部门的关系，保证如期顺利建设和建筑设计年限内正常使用）：出具承诺及具体落实措施,根据承诺内容、保证措施的详实程度，以及对建设方的实际需求具有实质性及针对性：0≤m≤3分。 2.保证项目经理严格按照施工合同要求到岗履职和保证项目顺利开展的承诺（包括但不限于保证切实履行职责，积极配合业主指挥及技术要求的正确指令）：出具承诺、具体保证以及如违反承诺的惩罚措施，根据承诺内容、保证措施的详实程度，以及对建设方的实际需求具有实质性及针对性：0≤m≤3分。 |  |
| 2.2.2（3） | 技术部分评审标准 |  | 施工方案及技术措施 | 6分 | 优 | 5≤m≤6 |
|  |  |  |  |  | 良 | 3≤m<5 |
|  |  |  |  |  | 差 | 0≤m<3 |
|  |  |  | 质量管理及技术措施 | 6分 | 优 | 5≤m≤6 |
|  |  |  |  |  | 良 | 3≤m<5 |
|  |  |  |  |  | 差 | 0≤m<3 |
|  |  |  | 施工总进度计划及保证措施 | 6分 | 优 | 5≤m≤6 |
|  |  |  |  |  | 良 | 3≤m<5 |
|  |  |  |  |  | 差 | 0≤m<3 |
|  |  |  | 施工安全措施计划 | 6分 | 优 | 5≤m≤6 |
|  |  |  |  |  | 良 | 3≤m<5 |
|  |  |  |  |  | 差 | 0≤m<3 |
|  |  |  | 文明施工措施计划 | 6分 | 优 | 5≤m≤6 |
|  |  |  |  |  | 良 | 3≤m<5 |
|  |  |  |  |  | 差 | 0≤m<3 |
|  |  |  | 施工场地治安保卫管理计划 | 3分 | 优 | 2≤m≤3 |
|  |  |  |  |  | 良 | 1≤m<2 |
|  |  |  |  |  | 差 | 0≤m<1 |
|  |  |  | 施工环保措施计划 | 5分 | 优 | 3≤m≤5 |
|  |  |  |  |  | 良 | 1≤m<3 |
|  |  |  |  |  | 差 | 0≤m<1 |
|  |  |  | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 | 5分 | 优 | 3≤m≤5 |
|  |  |  |  |  | 良 | 1≤m<3 |
|  |  |  |  |  | 差 | 0≤m<1 |
|  |  |  | 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施 | 4分 | 优 | 3≤m≤4 |
|  |  |  |  |  | 良 | 1≤m<3 |
|  |  |  |  |  | 差 | 0≤m<1 |
|  |  |  | 与发包人、监理人及设计人的配合 | 3分 | 优 | 2≤m≤3 |
|  |  |  |  |  | 良 | 1≤m<2 |
|  |  |  |  |  | 差 | 0≤m<1 |

备注：优、良、差各档次的标准设定如下，各分项如有缺漏项，相应分项得0分。

优：方案科学、合理、安全，考虑周全，针对性强，完全能够满足项目需要。

良：方案基本科学、合理、安全，考虑比较周全，针对性较强，可以满足项目需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。

差：方案在科学、合理、安全性方面一般，考虑不够不周，针对性不强，虽然能够基本满足项目需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。

# 附件：项目管理机构人员配置一览表

| 序号 | 岗位 | 资历要求 |  | 人员人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工员 | 具有有效的施工员证书 | 为供应商在职员工，与供应商签订了劳动合同，供应商已为其缴纳了养老保险；不得在本项目中兼职兼任。 | 1人 |
| 2 | 质量（检）员 | 具有有效的质量（检）员证书。 |  | 1人 |
| 3 | 安全员 | 具有建设行政主管部门核发的有效《安全生产考核合格证书》（C证） |  | 1人 |
| 4 | 材料员 | 具有有效的材料员证书。 |  | 1人 |
| 5 | 资料员 | 具有有效的资料管理员证书。 |  | 1人 |

附表一：政府采购政策中小企业价格扣除办法

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动 | 否 |
| 2 | 中小企业的认定标准 | 供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）： 一、符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准； 注：联合体参与报价的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。 二、在在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。 |
| 3 | 监狱企业的认定标准 | 省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
| 4 | 残疾人福利性单位的认定标准 | 供应商需提供残疾人福利性单位声明函。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 5 | 价格扣除办法 | 价格扣除：对于非专门面向中小企业的项目，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库﹝2020﹞46号的规定，给予小型和微型企业投标价格6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 供应商为大中型企业的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为供应商的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视为小型、微型企业享受价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审，不重复享受政策。 同一供应商，中小微企业产品、残疾人福利性企业和监狱企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 响应文件中需附“中小企业声明函”，否则评标委员会将不予认定中小微型企业。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注：大型企业与中、小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，不视为中小企业。但联合协议中若约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 6 | 相关风险 | 提供虚假证明材料后果： 供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效投标处理；已取得中标资格的，无论该行为是否影响中标，均取消其中标资格；该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。 |

附表二：节能、环境标志、信息安全产品采购政策

一、节能、环境标志、信息安全产品政府采购政策 （一）关于政府采购节能产品或环境标志产品的相关要求详见以下文件中的相关规定： ①关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）； ②关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）； ③国家市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第16号）（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）。 ④《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （二）供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单，应提供处于有效期之内认证证书或相关证明，在评审时予以优先采购，具体措施：在供应商得分相等的情况下，根据各供应商所投设备包含节能环保设备的条目多少横向比较，对于提供条目多的给于优先采购。 备注：对于供应商提供产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现。 （三）如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，供应商所投产品应属于品目清单的强制采购部分，供应商应提供有效期内的认证证书，否则，响应文件作无效处理。 备注：“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的响应文件作无效处理。 说明：1、供应商提供产品的国家节能产品认证证书与中国环境标志产品认证证书要求：①证书在有效期内。②发证单位应在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）机构目录内。 （四）根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号），如采购产品属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，供应商应在响应文件中提供从由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

  - 1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，技术指标也相同的，按技术部分得分由高到低的的顺序推荐。

  - 2. 评审标准

    - 2.1 初步评审标准

2.1.1资格性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2符合性检查评审标准：见评审办法前附表。

    - 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）磋商报价：见评审办法前附表；

（2）商务部分：见评审办法前附表；

（3）技术部分：见评审办法前附表

2.2.2评分标准

（1）磋商报价评分标准：见评审办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评审办法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

    - 3.1 初步评审

3.1.1磋商小组依据本章第2.1条规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效处理。

3.1.2供应商或响应文件有以下情形之一的，作无效处理：

（1）有第二章“供应商须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；（2）有串通或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；（4）供应商自身原因导致其响应文件无法正常采用电子磋商的；（5）不同响应人使用同一台计算机编制响应文件的；（6）响应文件未响应磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的权利义务的；（7）已标价工程量清单未经有资格的工程造价专业人员（编制人和复核人）签字并加盖执业专用章的；（8）磋商报价中修改磋商文件中规定的暂列金额、暂估价的；（9）未按国家、河南省、郑州市的现行规定足额计取不可竞争费的。不可竞争费包括：安全文明施工费、规费和增值税。

3.1.3磋商报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审委员会应当否决其投标。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

    - 3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对磋商报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（4）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3供应商得分=A+B+C。

3.2.4 供应商的综合得分以全部磋商小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的得分。

3.2.5磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其响应文件作无效处理。

3.2.6在磋商过程中，对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商报告。

    - 3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

    - 3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

- 第四章  合同条款及格式

（参考范本，最终版本经双方协商确定）

黄河中心医院MR、CT机房及辅助用房改造工程

施工合同

甲方：

乙方：

签订时间：

合同协议书

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本合同。

第一条  工程名称、地点

1、工程名称：黄河水利委员会黄河中心医院MR、CT机房及辅助用房改造工程

2、工程地点：郑州市顺河路56号黄河中心医院院内

第二条 工程内容、承包范围及承包方式

1、工程内容：①MR机房、操作间、设备间等土建改造和原磁共振辅助房间、走廊、候诊区装修改造，室外电缆铺设等。②CT机房、操作间、公共候诊区等为新建。新建面积为116.8㎡，一层，砖混结构（详见施工图纸，其中不含CT机房、操作间室内装修及室外电缆铺设）。

2、承包范围：包含施工图纸（含与图纸相关的文件）、工程量清单、技术标准和要求及本次磋商文件所涵盖的所有内容。

3、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全（除有特殊情况超出包干范围以外变更，变更部分据实调整）

第三条  工程工期

1、合同工期：总日历天数      天，自甲方书面通知进场之日起开始计算工期。

2、如遇人力不可抗拒自然因素及甲方确认的情况后，则顺延工期，但不增加费用。

第四条  工程质量

按照国家的现行建筑安装工程施工及验收规范和及建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50120-2001）标准，质量等级为合格。

第五条  合同价款

工程总额为       元（大写：      ）

第六条    组成合同的文件

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、响应文件及其附件

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸、

6、工程量清单及招标控制价

双方有关工程的洽商、变更等协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条  材料供应

全部材料由乙方自采自供，施工中乙方采购的主要材料需经甲方认可后方可使用。甲方的认可并不免除乙方的产品质量责任。以上主要材料需提供产品合格证及出厂检测合格报告，施工前提供样品。

第八条  双方权利和义务

1、甲方权利与义务：

（1）负责与乙方联系与协调。

（2）监督工程质量、工程进度，有权对施工场地、施工工序等进行检查。

（3）负责办理工程变更、签证及工程款支付的相关手续等与本工程相关的一切事宜。

（4）甲方有权要求乙方更换其认为不称职的项目经理或重要的工程技术人员；但乙方更换项目经理或重要的工程技术人员须经甲方书面同意。

2、乙方权利和义务：

（1）乙方驻工地代表姓名（项目经理）：       ；职责：负责乙方施工中的所有工作，项目经理每周不少于5天在现场负责工程进度，若因事不在现场，应提前通知发包方，并征得发包方的同意。抽查时项目经理不在岗者，每次按200元予以处罚。

（2）乙方按甲方通知要求时间进场施工，及时组织人员按合同约定的工程内容进行工程施工。乙方不得将该工程转包或分包，服从的监督管理。

（3）乙方严格按施工组织设计和施工规范及技术要求进行施工，确保合同约定的工程质量；保质、保量、按期完成任务。因乙方自身原因造成的质量不合格，一切返工费用及造成的损失均由乙方负责。

（4）乙方应保证安全文明施工，按甲方要求做到工完场清；乙方应严格执行国家有关安全操作规程，做好安全防护工作，发生的一切安全事故和人身及财产损失，均由乙方自行承担责任。如因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方进行追偿。

（5）乙方保证工程按期完工，如因工期拖延造成所发生费用的由乙方全部负责；乙方同时负责成品保护的日常维护工作并承担费用。施工现场内的水电管线及水电费用由乙方自行承担，发生的水电费用由乙方同意按甲方规定在甲方支付工程款时直接扣除。

（6）乙方如不能够按甲方和合同要求进行工程施工,导致甲方工程拖延超过一个月的,甲方有权解除合同及终止本协议，并要求赔偿损失；乙方除不可抗力因素外,不得私自终止本协议,否则，除乙方应向甲方支付工程总价款10%—30%的违约金外，对因此造成甲方的损失还应予以赔偿。

（7）乙方应当严格遵守国家法律法规及党规党纪和甲方廉洁自律规定，不得与甲方人员及甲方工地代表有不正当的利益往来，不得向甲方人员及甲方工地代表进行乙方贿赂或变相贿赂。

第九条  付款方式

合同签订后付工程总价30%的工程预付款，工程施工形象进度80%时，付至工程款70%，竣工验收合格并交付竣工资料后，付至工程款97%，留3%的质保金待质保期满无质量问题，一次性付清。

该工程保修期：       年，自工程竣工验收合格之日起计算。

每次付款时，乙方必须按照国家税法等相关规定提供真实、合法的发票。若因乙方提供虚假发票，对甲方造成处罚或损失的，所有损失由乙方全部承担，发票上记载的款项甲方有权不再支付，从工程款中扣减。

第十条  工程结算方式

1、本合同为固定总价合同，除变更、签证外，结算时工程价款不做调整。

2、施工过程中除合同中的承包内容外所发生的工程变更和签证，变更及签证内容以甲方书面通知的内容为准。

第十一条  竣工验收

工程完工后经施工单位自检合格并提出验收申请，由甲方组织竣工验收；

第十二条  工程质量保修期、保修范围和内容：

1、保修期：      年。

2、保修范围、内容：竞争性磋商文件中所包含的全部工作内容。

3、保修期内的保修费用由产生保修费用由乙方承担。

4、质量保修完成达到合格后，由甲方组织验收。

第十三条  违约与责任：

1、因乙方原因造成的工期延误，每超过合同工期一天，按2000元/天向甲方支付违约金（按天数累计计算），该违约金甲方有权从合同总价款中扣除；超过一个月以上的，除按上述违约金执行外，甲方有权单方解除合同；同时，乙方应承担因工期延误给甲方造成的所有损失。

2、因无法抗拒力或不可预见的客观情况影响而造成的工期延误，乙方可以顺延工程免于承担违约责任。

3、由于乙方原因受到甲方或政府相关执法监督部门的停工、返工处罚，工期不予顺延。

4、若施工质量不符合国家质量验收规范，乙方施工单位应无条件返工至合格，并经甲方验收认可；若乙方返工时，延误合同工期的，乙方同意按本条第1款约定内容承担违约责任。

第十四条  争议处理

双方因履行合同产生争议的，应协商解决；如协商不成的，任何一方均可向本合同工程所在地的人民法院提起诉讼。

第十五条  补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十六条  生效

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章后生效；合同一式四份，甲乙双方各执两份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：

地  址：                     地  址：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：                      电  话：

传  真：                      传  真：

电子信箱：                    电子信箱：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                      账  号：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

具体质量保修内容双方约定如下：       。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

# 1.土建工程为      年，屋面防水工程为      年；

2.电气管线、上下水管线安装工程为     ；

# 3.供热及供冷为     个采暖期及供冷期；

4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为      年；

# 5.其他约定：

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为合同结算价的3%。质保金银行利息为无息。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后30天内，将剩余保修金返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 无

本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）：                  承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

年   月   日                          年   月   日

第二卷

- 第五章  工程量清单

一、工程概况

本工程为黄河中心医院MR、CT机房及辅助用房扩建工程项目，位于郑州市黄河中心医院院内。主要包括扩建及改造，扩建部分建筑面积为116.8㎡。

二、编制范围

黄河中心医院MR、CT机房及辅助用房扩建工程项目图纸设计范围内的所有内容，包含但不限于土建、给排水、电气等。

三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2013)》

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB 50854-2013)》

3.黄河中心医院MR、CT机房及辅助用房改造工程项目图纸

4.图纸疑问回复

5.其它相关说明

5.1本预算不包含MR磁体间磁体基座、室内电缆沟、磁体间的地面防水及混泥土地面。

5.2本预算不包含MR区域（装饰装修平面图中划斜线区域）的室内装修费用。

5.3CT机房屋面中水冷机基础高度按照150mm计取。

5.4屋面1防水做法按照二道3mm厚SBS改性沥青防水卷材计取。

5.5登记室门按换新门计取。

5.6本预算包含CT室的防护门及防护窗。

5.7MR区域只计取M1527、M1827，其余门窗未计取。

5.8CT室本预算仅包含防护装饰。

5.9CT操作室按照毛墙毛地、顶部刮腻子计取。

5.10本预算未计取MR操作室、MR操作室卫生间、MR磁体间、MR设备间等装修。

5.11本预算仅计取公共卫生间男卫、女卫洁具。

5.12小便器按感应小便器计取。

5.13洗脸盆暂按脚踏阀式计取。

5.14接入原有给水管道暂按出外墙1.5米计取。

5.15接院内污水管道暂按出墙1.5米计取。

5.16配电箱不在本次计算范围内。

5.17电源进线管SC100暂按20米计取。

5.18施工图纸描述与工程量清单不一致的，以工程量清单为准。

6、工程量清单说明

1.本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称“计价规范”）以及磋商文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

2.本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3.本工程量清单仅是磋商报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

4.补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：见工程量清单。

5.本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

6.本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

5.3磋商报价说明

1.磋商报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）磋商文件；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法等配套费率和有关文件；

（4）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB 50854-2013)》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额工程》（HA 01-31-2016）)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及定额解释等及相关计价办法及文件。

（5）工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

（9）材料价格按《郑州市建设工程主要材料价格信息》2022年1月信息价计入，信息价中未载有价格参考同期市场价格。

（10）人工费、机械费、管理费按照豫建标定【2021】23号文2021年7-12月价格指数调整。

（11）其他措施费（二次搬运费、冬雨季施工费、夜间施工增加费）依据豫建设标〔2017〕99 号文件（2016定额综合解释）相关规定足额计取。

（12）其他相关资料。

2.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

3.工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

4.已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

5.“磋商报价汇总表”中的磋商总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“磋商报价汇总表”中的磋商总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

5.4其他说明

见工程量清单编制说明。

5.5工程量清单

详见上传附件，供应商凭企业身份认证锁在“阳光易招”公共资源交易平台（http://www.sunbidding.com/）网上下载。

# 第六章  图纸

详见上传附件，供应商凭企业身份认证锁在“阳光易招”公共资源交易平台（http://www.sunbidding.com/）网上下载。

- 第七章  技术标准和要求

1.在室内装修装饰施工前，承包人应负责找专业室内装修装饰设计单位充分与业主使用部门沟通精心设计，每个装修单元向采购人提供三张以上（直至业主使用部门满意）室内装修装饰设计效果图，需提供装修设计效果图的装修单元：1）磁共振.放射楼大门门厅；2）磁共振走廊;3）CT及MR候诊区;4)贵宾接待室、诊断室、登记室、注射室 .

2.承包人应根据施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案拟定若遇地下突发情况紧急施工预案。

3.本工程清单及施工图纸未祥述之处,施工中均应严格按国家现行各项施工质量验收规范及有关标准和规定进行施工。

4.合同签订后，除有设计变更或者其他原因外，清单工程量一律不再进行调整。

5.承包人应负责该工程所有的与外部相关部门的协调工作，保证该工程如期顺利建设和建筑设计年限内正常使用。否则，供应商需承担与其相关的所有责任。

6.承包人在该工程施工期间，应无条件服从和准守业主和监理的建设管理和各种规章，否则，采购人可从工程费用中酌情扣罚相关费用。

7．承包人在施工过程中，必须保证项目从始至终响应文件中的项目经理现场负责工程实施，中途不得更换项目经理（除监理和甲方要求外），否则，甲方和监理以不讲诚信将供应商告上（信用中国）黑名单，施工单位项目经理在本项目每月必须全天出勤天数不低于15个工作日。由发包人负责考勤考核。施工单位项目经理每月出勤少于约定天数的，将对其进行500元/天违约罚款。

8.承包人在开挖基础时应注意是否遇到地下防空洞情况，制定出开挖基础的应急预案的施工措施和方案。严格按设计变更和国家现行施工规范和相关规定施工。

9.材料要求：

9.1承包人应积极配合业主组织的装修材料市场调研组，对本工程主要装修装饰材料进行市场考察调研确定。本工程所有建筑、装修装饰材料均需合业主组织的材料调研组确认批准后，方可使用。

9.2所有的材料应达到设计和规范要求的规定，并附有质保书和有关检测报告，并经监理工程师批准后才能使用.

9.3承包人在采购时，应在保证质量的前提下通过市场竞争手段，在发包人和监理工程师批准后方可采购。发包人保留指定质量有保证的供应商、核定材料价格以及发包人直接支付材料款的权力。

9.4没有设计单位和监理工程师的事先同意，不得采用任何代用材料。

9.5任何作业凡使用了未经监理工程师检验或批准的材料，不论该作业正在进行或已完成，均应由成交人承担责任，而且可按未检验或非批准的作业不予以支付费用。

9.6 监理工程师对材料的料源及送检质量的认可并不意味着这一料源的所有材料都已被批准合格，也不应妨碍监理工程师在任何时候拒绝采用这类材料。

9.7磁共振机房土建施工前,承包人应根据图纸与设备厂家现场沟通做出具体施工方案,并经设备厂家确认后施工。

9.8承包人应无条件配合磁共振设备厂家安装设备。

10.工程保修期：

1）土建结构永久。

2）装饰装修、电、2年。

3）屋面防水、有防水要求的卫生间等为5年。

11.承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、（除有特殊情况超出包干范围以外变更，变更部分据实调整）

12.付款方式：合同签订后付工程总价30%的工程预付款，工程施工形象进度80%时，付至工程款70%，竣工验收合格并交付竣工资料后，付至工程款97%，留3%的质保金待质保期满无质量问题，一次性付清。

13.一般规定

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何供应商应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处

或不一致的指示，供应商应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对供应商工作的最起码要求，而执行更高的标准。

未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准。

- 第八章  响应文件格式

（项目名称）

响应文件

采购项目编号：

供应商：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年        月        日

目录

一、响应函

二、响应函附录

三、供应商承诺书

四、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、已标价工程量清单

六、技术方案

七、项目管理机构

八、反商业贿赂承诺书

九、招标代理服务费承诺函

十、服务承诺

十一、类似项目业绩情况表

十二、其他材料

十三、资格审查资料

- 一、响应函

（采购人名称）：

1.我方在考察现场并已仔细研究了          （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（RMB¥      元）的磋商总报价（含规费、安全文明施工费、暂列金额、暂估价、增值税），按合同约定完成项目全部内容，质量达到        。

2.我方承诺在磋商文件规定的磋商有效期（90日历天）内不修改、撤销响应文件。

3.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

4.我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费。并保证，你方在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.5.3项规定的任何一种情形。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

- 二、响应函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 项目经理 |  |
| 磋商范围 |  |
| 磋商总报价 （含规费、安全文明施工费、暂列金额、暂估价、增值税） | （大写） （小写） 其中含： 规费：（大写） （小写） 安全文明施工费：（大写） （小写） 暂列金额：（大写） （小写） 暂估价：（大写） （小写） 增值税：（大写） （小写） |
| 磋商报价 （不含规费、安全文明施工费、暂列金额、暂估价、增值税） | （大写） （小写） |
| 质量要求 |  |
| 工程保修期 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 缺陷责任期 | 自竣工验收合格之日起24个月 |

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

- 三、供应商承诺书

致：                （采购人及采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次磋商采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标（成交）后将要提供的中标（成交）产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能中标（成交）的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标（磋商）有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于成交人的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标（磋商）有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（八）我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.5.3项规定的任何一种情形。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年        月        日

- 四、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

供应商：                 （盖单位公章）

年       月       日

备注：响应文件由供应商的法定代表人签字或盖章的，仅提供法定代表人身份证明。

- 四、授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证扫描件。

供应商：                           （盖单位公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：                         附身份证扫描件

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：                         附身份证扫描件

年       月       日

备注：响应文件由供应商的法定代表人的委托代理人签字或盖章的，可不提供法定代表人身份证明，仅提供授权委托书。

- 五、已标价工程量清单

依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的工程计价表格。

备注：1.已标价工程量清单应由响应人或受其委托具有工程造价咨询人编制，并由造价人员（编制人和复核人）签字并盖专用章。2.如响应人委托工程造价咨询人编制已标价工程量清单，应附工程造价咨询人营业执照、编制人和复核人的证书复印件或扫描件。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司              （联合体）参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.         （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年  月  日

备注：该声明函是针对中小微型企业的，非中型、小型、微型企业不用提供该声明，可不填或直接删除本声明。

监狱企业证明材料

由供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

备注：如有，不符合条件可不填或删除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年  月  日

备注：如有，不符合条件可不填或删除。

- 六、技术方案

供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，包括但不限于以下内容编制本项目的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量管理及技术措施；

（3）施工总进度计划及保证措施；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（9）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（10）与发包人、监理人及设计人的配合。

- 七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（三）技术负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 类似项目概况说明 | 甲方及联系电话 |

备注：本表后应附技术负责人职称证、身份证、劳动合同、养老保险等扫描件。

（二）其他专业人员简历表

其他专业人员是指施工员、质量（检）员、安全员、材料员、资料员应附身份证、从业资格证书（安全员附《安全生产考核合格证书》（C证））、劳动合同、养老保险等资料扫描件。每人一张简历表。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

- 八、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在          （项目名称）招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标（磋商）的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

- 九、招标代理服务费承诺函

致：         （采购人及采购代理机构名称）

我方在贵单位组织的（项目名称：         ，采购项目编号：        ）磋商中若获成交，我方保证在成交公告发布后5个工作日内，按磋商文件的规定，以银行转账或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我方声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

- 十、服务承诺

供应商针对本项目的特点和要求，结合自身的条件和潜力，对以下内容做出相应的承诺：（格式自拟）

1.保证项目如期顺利实施和使用的承诺（包括但不限于负责本工程所有协调地方及外部相关部门的关系，保证如期顺利建设和建筑设计年限内正常使用）。

2.保证项目经理严格按照施工合同要求到岗履职和保证项目顺利开展的承诺（包括但不限于保证切实履行职责，积极配合业主指挥及技术要求的正确指令）。

- 十一、类似项目业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附类似项目业绩证明材料扫描件，类似项目业绩定义和需提供证明材料见第二章供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 十二、其他材料

供应商认为需要提交的其他材料

- 十三、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附法人或者其他组织或者自然人，持有有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件、企业资质证书副本、安全生产许可证、三体系认证证书（如有）等材料的扫描件。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

备注：在此附下列资料之一作为财务要求证明资料的扫描件：

①2020年度或2021年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告；

②基本账户开户银行出具的有效资信证明及基本账户开户证明（其他组织或自然人投标的可以仅提供银行出具的资信证明），新成立企业从成立之日起计算。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺书

我方承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.附供应商2021年至磋商截止时间前任意一个月的缴纳税收的凭据；

注：1）纳税证明必须包含增值税或企业所得税其中之一，并提供缴费银行单据或税务机关出具的证明复印件或扫描件作为证明材料；

2）供应商近半年零缴税，须提供近半年税务系统中纳税申报截图（包括增值税、企业所得税）信息作为证明材料，其中：成立时间不满半年的企业，零缴税仅须提供成立以来税务系统纳税申报截图；

3）成立时间未超过1个月的一般纳税人，或者未达到季报周期的小规模纳税人，提供合理说明；

4）供应商依法免税，应提供依法免税的相应证明文件。

2.附2021年至磋商截止时间前任意一个月的缴纳社会保险的凭据；

供应商不需要缴纳社保的，需提供能够有效证明其属于国家允许不缴纳社保的相关证明文件复印件或扫描件。

（五）书面声明

我方承诺在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

上述承诺内容如有不实或违反上述承诺，我方愿意承担由此造成的一切法律责任。

特此承诺。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

（六）项目经理简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 类似项目概况说明 | 甲方及联系电话 |

备注：在本表后应附项目经理的身份证、技术职称证证书（如有）、注册建造师执业资格证书、注册证证书、安全生产考核合格证书（B证）、劳动合同、养老保险等资料的扫描件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书、类似项目业绩证明材料扫描件。

项目经理承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目           （姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年      月     日

（七）信用信息查询

供应商提供相关主体（供应商、法定代表人及项目经理）在“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin）”或“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”或“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）”查询记录（查询日期在磋商公告发布日期当日或之后）网页扫描件并加盖单位公章。

注：1.供应商、法定代表人及项目经理应分别查询，打印的网页上应显示查询时间。

2.在中国执行信息公开网查询的，可以在“失信被执行人”模块查询（省份默示全部）；

3.在信用中国网站查询的，供应商可以通过信用中国-信用服务-失信被执行人-跳转至中国执行信息公开网路径查询，法定代表人及项目经理可以通过信用中国-个人信用-失信被执行人名单查询路径查询；

4.在中国政府采购网查询的，供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询。

备注：以上查询路径仅供参考，相关网站有最新规定的，按最新规定执行。