| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 3 | 张 | 1 | 实验桌 （准备台） | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 3 | 张 | 2 | 电源 | 2 | 套 |
| 3 | 电源 | 3 | 个 | 3 | 仪器柜 | 12 | 个 |
| 4 | 控制柜 | 3 | 套 | 4 | 药品柜（含顶部通风孔） | 26 | 个 |
| 5 | 智能吊装控制系统V1.0 | 3 | 套 | 5 | 通风厨 | 1 | 个 |
| 6 | 远程控制系统 | 3 | 套 | 1 | 化验水槽（配出水装置） | 1 | 个 |
| 7 | 智能交互黑板 | 3 | 套 | 1 | 电源布线耗材 | 1 | 室 |
| 1 | 实验桌（学生） | 84 | 张 | 2 | 给/排水全套装置 | 1 | 套 |
| 2 | 学生凳 | 168 | 个 | 3 | 环境提升 | 1 | 室 |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 24 | 组 |
| 2 | 升降摇臂控制模块 | 42 | 个 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 3 | 电源操作控制系统模块 | 42 | 个 | 1 | 易燃品毒害品储存柜 | 1 | 个 |
| 4 | 吊装通风系统模块 | 84 | 个 | 2 | 安全柜 | 1 | 个 |
| 5 | 给排水系统模块 | 42 | 组 | 3 | 通风药品柜（ABS) | 8 | 个 |
| 6 | 照明系统模块 | 24 | 组 | 4 | 电源布线耗材 | 1 | 室 |
| 7 | 数据输出分析模块 | 42 | 组 | 5 | 轴流风机 | 2 | 台 |
| 1 | 洗眼器 | 3 | 个 | 6 | 通风管道 | 2 | 套 |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 3 | 个 | 7 | 环境提升 | 1 | 室 |
| 3 | 独立水槽台（配出水装置） | 42 | 个 |
| 4 | 污水桶 | 42 | 套 |
| 5 | 多功能平台架 | 42 | 套 |
| 1 | 万向吸风罩 | 3 | 个 |
| 2 | 离心风机 | 3 | 套 |
| 3 | 室内风管及配件 | 3 | 套 |
| 4 | 室外风管及配件 | 3 | 套 |
| 5 | 风机变频控制器 | 3 | 套 |
| 1 | 电源布线耗材 | 3 | 室 |
| 2 | 风机布线耗材 | 3 | 室 |
| 3 | 给/排水全套装置 | 3 | 套 |
| 4 | 系统安装辅件 | 3 | 套 |
| 5 | 吊装系统安装调试 | 3 | 室 |
| 6 | 环境提升 | 3 | 室 |